関係部署チェックリスト

協議を行う関係部署は下記の通りになります。協議結果は別紙へ記載してください。

□　都市計画課　　　　都市計画道路内での建築　立地適正化計画内の届出など

□　建築指導課　　　　建築確認・建築許可・まちづくり条例・建築物省エネ法など

自家用発電機などを嵩上げするために架台を設置する場合には、架台が建築

物に該当する可能性がありますので、注意してください。

□　開発指導課　　　　開発許可（敷地面積1,000㎡以上、市街化調整区域など）

盛土規制法について

□　浸水対策室　　　雨水流出抑制施設設置について

原則、敷地面積2,000㎡未満の場合には協議不要です。

□　消防署又は消防局　　消防設備全般･危険物など

自家用発電機の設置又は更新は、必ず必要になります。

□　農業委員会事務局　　農地転用など

□　農林水産課　　　　　農業振興地域など

□　保健所　　　　　　　調理室・医務室など

調理室・医務室など計画しない・改修しない計画であれば、協議不要です。

- その他（必要に応じて協議し、協議記録を添付してください（任意様式）

石綿（アスベスト）　改修・解体のある場合の調査報告義務　→環境政策課

騒音規制・振動規制など　空気圧縮機など該当設備がある場合　→環境政策課

保安林・地域森林計画民有林　樹木の伐採がある場合　→農林水産課

倉敷市自然環境保全条例施行規則　緑化計画書→公園緑地課

土壌汚染対策法の届出関連　→環境政策課

＜関係各課協議の際の注意事項＞

・計画書提出後、審査会開催までに計画変更になった場合には、再度協議をお願いする場

合があります。

ただし、審査会選定後の計画変更は原則認められないので、協議結果が法令等に適合見

込みとなる計画になるように配置・平面計画などを示したうえで協議を行ってください。

また、計画書が提出され、市が計画書確認後、上記に記載のない関係課へ協議をお願い

する場合があります。

- 計画している建物用途（併設施設の場合には、計画している全ての建物用途(事業内容共)）を全て伝えて協議を行ってください。

例：主は特養だが、訪問看護とデイサービスが併設されるなど、計画平面プランなどを示して協議をしておくべきです。また、たとえば「就労支援Ａ型」では判りません。その建物でたとえばパン製造のみなのか、パン販売のみなのか、それとも障がい者の仕事を探す事務所なのか、など使用する建物の用途によっても協議結果が変わってくる可能性がありますので、具体的に計画を説明し、協議をおこなってください。

この用紙は計画書に添付不要です。

都市計画課との立地適正化計画・都市計画道路等についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地について、倉敷市都市計画課と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市都市計画課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協　議　内　容

↓どの協議かチェックをしてください

- 立地適正化区域内での建築計画

立地適正化計画区域　（　□居住誘導区域　□都市機能誘導区域　□区域外　）

□届出必要　　□届出不要

（不要の理由　：　　　　　　　　　　　　　　　）

- 都市計画道路内での建築計画

□許可申請必要　　□許可不要（計画地に都市計画道路なし）

以上の結果、今回計画に必要な許可申請・届出書などを全て提出した上で、現在の計画であれば全て許可見込みであることを確認しました。→　□

以上の結果、今回計画では、許可・届出などは不要であることを確認しました。→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

建築指導課との建築確認等についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の建築確認・省エネ適合性判定等について、倉敷市建築指導課と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市建築指導課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

計画地の用途地域：

↓該当する項目に全てチェックをしてください。

- 建築確認申請が必要な建物（工作物）であるとの回答であった。

下記に協議の際に伝えた計画建物用途を全て記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：保育所、特別養護老人ホーム　居宅介護事業所　　　　　　　　）

□　既存建物で、今回計画は用途変更、大規模修繕又は模様替えに該当するとの回答で

あった。

□　建築許可（建築基準法43条など）や条例届出（まちづくり条例など）が必要な計画

であるとの回答であった。下記に必要な届出を記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：法43条但し書　まちづくり条例　県条例3条　　　　 ）

□　仮使用申請が必要な計画との回答であった。

□　建築物省エネ法について、省エネ適合性判定が必要との回答であった。

※令和7年4月より全ての住宅・建築物について基準適合義務化

以上の結果、今回計画に必要な確認申請・許可申請・届出書などを全て提出した上で、現在の計画であれば全て確認見込み・許可見込みであることを確認しました。→　□

以上の結果、今回計画では、確認・許可・届出などは不要であることを確認しました。

（改修に伴う各種法令の適合性は設計者等で確認し、適法に工事等を行います。）→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

開発指導課との開発許可等についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の開発許可等について、倉敷市開発指導課と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市開発指導課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓どの協議かチェックをしてください。

□4-1　市街化区域内で、敷地面積1,000㎡以上ある場合の計画（造成などから行う）

□4-2　市街化区域内で、既に建物がある敷地面積1,000㎡以上の敷地で、新築・増築

などを行う場合（既存建物を解体して新築する場合や敷地形状が変更される場合

を含む。）

□4-3　市街化調整区域内での計画

＜共通チェック項目＞

・地図、公図、土地謄本（抄本）などを持参して協議を行った。→□

・周辺道路幅員（開発指導課が許可条件とする主要道路までの道路幅員を含む）を伝え、

開発許可に問題ない道路であった。→□

・過去に開発許可済の土地であるが、今回敷地形状変更を行うことを伝えた。→□

・計画する建物用途は全て伝え、許可可能な建物であった。→□

下記に協議の際に伝えた計画建物用途を全て記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：保育所、特別養護老人ホーム　居宅介護事業所　　　　）

・盛土規制法について、土地の形質変更の工事計画内容を説明した。　→□

（R7.4.1より市内全域を宅地造成等規制区域に指定）

＜次ページに続きます＞

- 都市計画法（開発許可関連）

以上の結果、今回計画地で、開発許可見込みであることを確認した。→　□

以上の結果、今回計画地では、開発許可不要であることを確認した。→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

開発許可不要にチェックを入れた場合には、下記に不要理由を記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：従前に開発許可取得済で、今回計画でも敷地形状変更もないため。　）

- 宅地造成及び特定盛土等規制法

以上の結果、今回計画地で、許可見込みであることを確認した。→　□

以上の結果、今回計画地では、許可不要であることを確認した。→　□

許可不要にチェックを入れた場合には、下記に不要理由を記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：盛土または切土をする土地の面積が500㎡以下であるため。

盛土を実施するが１ｍを超える崖を生ずるものではないため。

地盤高さの変更高さが30cm以下であるため。　　　　　　　　　　　）

＜開発協議へ行く際の注意事項＞

協議に行かれる際には、附近見取図・公図・土地謄本（抄本）の他、既存建物の建物謄本や計画地周辺の写真（敷地はもちろんですが、周辺道路の状況が判る写真）を持参し、道路について「建築基準法上の道路」に該当するのかどうかを建築指導課で確認の上、開発協議を行うと、スムーズに協議が進みます。

浸水対策室との雨水流出抑制施設設置についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地について、倉敷市浸水対策室と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市浸水対策室　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓該当する項目にチェックをしてください。

- 今回の計画地は、雨水流出抑制施設設置が必要との回答であるため、必要な協議書を提出します。

必要最低容量（　　　　　　㎥　）

雨水流出抑制施設設置に伴う補助申請を　　□提出する　　□しない

- 設置不要との回答

理由：

＜　注　意　＞

原則、敷地面積が2,000㎡以上の場合に、設置義務があります。

ただし、今回計画地の敷地面積が1,000㎡だとしても、開発指導課などで周辺の敷地と一体と判断され、敷地面積が2,000㎡以上となる場合には、設置が必要な場合がありますので、ご注意ください。

消防局等との消防設備等についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の消防設備等について、倉敷市消防局（又は所管消防署）と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市消防局予防課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓該当する項目にチェックをしてください。

- 消防設備等計画書など各種届出が必要あるとの回答

下記に協議の際に伝えた計画建物用途を全て記載してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例：保育所、特別養護老人ホーム　居宅介護事業所　　　　）

※設置が必要となる消防用設備等

- 届出不要

（理由：　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□危険物に関する協議結果・届出等手続きの要否について

＜次ページに続きます＞

以上の結果、今回計画に必要な許可・届出書などを全て提出した上で、現在の計画であれば全て許可見込みであることを確認しました。→　□

以上の結果、今回計画では、許可・届出などは不要であることを確認しました。

（改修に伴う各種法令の適合性は設計者等で確認し、適法に工事等を行います。）→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

＜消防協議での注意事項＞

特に、危険物（灯油・重油など）を敷地内に保管する場合には、保管する数量・設置場所（周囲の状況によっては、設置出来ない可能性もあります）・容器構造などによって、基準が変わりますので、どのような計画にするのか十分検討の上、消防協議を行ってください。

農業委員会事務局との農地転用についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の農地転用について、倉敷市農業委員会事務局と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市農業委員会事務局　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓該当する項目にチェックをしてください。

- 農地転用の届出が必要あるとの回答

- 届出不要

（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例　理由：計画地は地目が宅地であるため　　　　　　　　　　　）

以上の結果、今回計画に必要な許可・届出書などを全て提出した上で、現在の計画であれば全て許可見込みであることを確認しました。→　□

以上の結果、今回計画では、許可・届出などは不要であることを確認しました。→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

＜協議へ行く際の注意事項＞

計画地の附近見取図・公図・土地謄本（複数ある場合には全ての筆）を用意して協議を

行えばスムーズに進みます。

農林水産課との農業振興地域についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の農業振興地域について、倉敷市農林水産課と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市農林水産課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓該当する項目にチェックをしてください。

- 農業振興地域の届出が必要あるとの回答

- 届出不要

（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（例　理由：計画地は地目が宅地であるため　　　　　　　　　　　）

以上の結果、今回計画に必要な許可・届出書などを全て提出した上で、現在の計画であれば全て許可見込みであることを確認しました。→　□

以上の結果、今回計画では、許可・届出などは不要であることを確認しました。→　□

（どちらかにチェックを入れてください。）

＜協議へ行く際の注意事項＞

計画地の附近見取図・公図・土地謄本（複数ある場合には全ての筆）を用意して協議を

行えばスムーズに進みます。

保健所との調理室・医務室についての協議結果

住　　所　　倉敷市

法 人 名

代表者名

今回応募の社会福祉施設等整備計画に係る計画地の調理室・医務室について、倉敷市保健所と協議した結果は次のとおりです。

１　協 議 年 月 日　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　分～　　時　　分

２　協議先・担当者　　倉敷市保健所○○課　○○氏

３　事業者側出席者　　社会福祉法人○○　○○　　　○○設計　○○

４　協議内容と協議結果

↓該当する項目にチェックをしてください。

- 調理室・医務室の平面プラン協議（調理室の導線計画は十分協議を行ってください。）

- 各室で必要な機器などの確認

- その他協議・指導事項

医務室を、医療法上の診療室に該当させる計画であれば、その旨を伝えて協議を行ってください。

以上の結果、今回計画の平面プランであれば問題ない旨の回答であった。→　□

以上の結果、指導内容があるが、その事項について改善して計画します。→　□

※対応予定の内容